Aprobat

Director General

Laurian ANASTASOF

Avizat,	                                                                                   Avizat,

Director Executiv Comercial şi Economic                       Director Executiv Dezvoltare-Producţie

ec.  Ion DUMITRESCU                                                               ing. Ioan Chiriță

Avizat,

Oficiul Juridic

jurist Teodor DUMITRACHE

PROCEDURA

aferentă achiziţiei prin “cerere de oferta” pentru proiectul de

Reabilitare Obiectiv 39 + 40

Colectiv de elaborare:

Iulian NEAMȚU

Ion DINU

Marian MIHĂESCU

Virgil GOGA

Costică FĂTU

Iulian URUCU

Conținut

| DENUMIRE | PAG. |
| --- | --- |
| - INFORMAŢII DESPRE BENEFICIAR | 3 |
| - Date beneficiar | 3 |
| - Date de contact beneficiar | 3 |
| - Principala activitate a beneficiarului: | 3 |
| - SURSA DE FINANŢARE | 3 |
| - OBIECTUL ȘI SCOPUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE | 3 |
| - DESCRIEREA LUCRĂRILOR | 3 |
| - SITUATIA EXISTENTĂ | 3 |
| - SITUATIA PROPUSĂ | 4 |
| - ÎNTOCMIREA OFERTEI | 5 |
| - CERINȚE GENERALE PENTRU ÎNTOCMIREA OFERTEI | 5 |
| - CONȚINUTUL OFERTEI | 6 |
| - Situaţia ofertantului | 6 |
| - Situaţia economico-financiară | 6 |
| - Capacitatea tehnică şi/sau profesională | 6 |
| - Oferta tehnică | 7 |
| - Oferta Financiară | 7 |
| - PREZENTAREA OFERTEI | 8 |
| - Documentele de înscriere la procedură | 8 |
| - Modul de prezentare al ofertei | 8 |
| - Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | 9 |
| - PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI EVALUARE A OFERTELOR | 9 |
| - PRECALIFICARE | 9 |
| - EVALUAREA OFERTELOR | 9 |
| - CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR | 9 |
| - FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE | 10 |
| - PRECIZĂRI FINALE | 10 |
| - CALENDARUL PROCEDURII | 10 |

ANEXA 1 	Specificație Tehnică

ANEXA 2	Formulare

- INFORMAŢII DESPRE BENEFICIAR

- Date beneficiar

Denumire:  IAR SA

Adresă: localitatea GHIMBAV, str. Hermann Oberth,  nr. 34, jud.Braşov

Localitate: Ghimbav, Cod poştal: 507075, Ţara: România

Înfiinţată în baza Legii nr. 15  din 1990

Cod unic de înregistrare: 1132930

- Date de contact beneficiar:

Societatea IAR SA

Sediu: localitatea GHIMBAV, str. Hermann Oberth nr. 34, jud.Braşov

Persoana de contact:  Iulian URUCU

Telefon: 0268 475269 int. 1023

E-mail:  iulian.urucu@iar.ro  mobil: 0741 237 506

Adresa de internet: www.iar.ro

1. 3. Principala activitate a beneficiarului:

Beneficiarul este o societate pe actiuni avand ca obiect principal de activitate „fabricarea de  aeronave şi nave spaţiale – cod CAEN: 3030”

- SURSA DE FINANŢARE

Sursa de finanţare a contractului: surse proprii

- OBIECTUL ȘI SCOPUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

Obiectul achiziției este Reabilitarea Atelier Sudură – Ob. 40 + Atelier Vulcanizare – Ob. 39 constând în:

- Servicii de proiectare și executarea de lucrări de reabilitare la elemente de construcții și instalații interioare pentru următoarele spații:

  - Spațiu Atelier sudură;

  - Spațiu Sablare uscată;

  - Spațiu Ventilație;

  - Spațiu Control Color;

  - Spațiu Atelier prelucrari mecanice S900;

  - Spațiu magazii S200 și S900

  - Spații vestiar și grup sanitar – Ob. 39/40

  - Spațiu producție – atelier vulcanizare ob.39 / I

- Compartimentare Atelier Sudură și Magazie Sudruă pentru asigurarea de spații pentru S900: Atelier prelucrări mecanice prin așchiere și Magazie S900;

- Instalarea unei cabine automate de sablare uscată, în spațiul actual de Sablare uscată.

Organizarea procedurii de achiziţie prin „cerere de ofertă” are drept scop încheierea Contractului de achiziţie pentru servicii de proiectare şi execuţia lucrărilor de Reabilitare Atelier Sudură Obiectiv 40 si Atelier Vulcanizare Obiectiv 39.

- DESCRIEREA LUCRĂRILOR

  - SITUATIA EXISTENTĂ

- Clădirea cu destinația ,,Atelier Sudură’’ – Ob. 40 - Dimensiuni: L x l x h = 70 m x 18,15m x 7 m este situată in zona de sud a incintei de producţie proprietate IAR SA, indeplinind urmatoarele funcționalități prin compartimentarile existente:

- “Hală Atelier Sudura” în care se execută operații tehnologice specifice pregătirii pieselor și subansamblelor de aeronave pentru sudură.

- Spațiu “Execuție probe rezervoare flexibile” – destinat efectuării de probe la rezervoarele de carburant pentru aeronave.

- “Magazie Atelier Sudură.”

- “Spațiu Arhivă” – destinat arhivării documentelor Societății IAR S.A.

- “Atelier Sablare Uscată” – în care se execută operații de sablare uscată a pieselor și subansaamblelor de aeronave.

- “Punct Termic” – distribuție energie termică sub forma de apă caldă pentru încalzire pentru Ob. 40 + Ob. 39 / I.

- Atelierul de Vulcanizare este amplasat în Ob. 39 / I, cu ușile de acces și spațiile vitrate amplasate pe laturile Nord și Sud. Dimensiuni: L x l x h = 30 m x 16 m x 6m.

Pentru destinația inițială , în spațiile respective există urmatoarele tipuri de instalații:

- Instalatți de încalzire cu apă caldă - (60 – 80) grade Celsius.

- Instalații de distribuție aer comprimat: 6 bar.

- Instalații de distribuție a apei potabile.

- Instalații de canalizare menajeră și pluvială.

- Instalații electrice de forță și iluminat.

- Instalații de ventilație generală.

- Instalații de ventilație pentru spațiul Sablare uscată.

  - SITUAȚIA PROPUSĂ

Modificarile structurale și funcționale solicitate de către beneficiar, sunt prezentate în specificaţia tehnică anexată.

Beneficiarul îşi propune să reabiliteze Atelierul Sudură – Ob. 40 și a Atelierului de Vulcanizare – Ob. 39 / I, prin lucrări care vizează:

## Cerinte de proiectare

- Reproiectarea tuturor instalațiilor de incalzire pentru funcționare cu apă caldă (80 – 60) grade Celsius, 6 bar. Vechile instalatii de incalzire au fost proiectate pentru agent termic - apă supraîncalzită (140 – 70) grade Celsius , 10 bar. Instalațiile actuale sunt vechi și nu mai pot asigura parametrii climatici necesari. Proiectul va lua în calcul toate spațiile din Ob. 40 (inclusiv Atelier încercare rezervoare și Arhiva), respectiv toate spațiile din Ob. 39 / I. Aparatele termice interioare care vor fi prevazute în proiect vor fi calorifere și aeroterme cu apă caldă.

- Reproiectarea instalațiilor electrice interioare de forță și iluminat. Beneficiarul va pune la dispoziția proiectantului datele tehnice necesare întocmirii proiectului: lista utilajelor, puterile și amplasamentul acestora.

- Proiectarea unei cabine autonome de sablare uscată la dimensiunile de gabarit ale cabinei existente. Cabina va fi dotată cu instalații de ventilație și compensare cu aer proaspăt preâncălzit, cu instalație de filtrare și colectare a prafului și pulberilor rezultate din procesele de sablare.

- Actualizarea proiectelor în vederea înlocuirii instalațiilor de aer comprimat, instalațiilor de alimentare cu apă potabilă, reabilitării instalațiilor de ventilație generală - din Ob. + Ob. 39 / I, reabilitării vestiarului și a grupului sanitar existente în Ob. 40.

## Cerințe generale

- Confecționarea de pereți despărțitori pentru compartimentare Atelier prelucrări mecanice S900 și Magazie S900 – conform schiță.

- Demontarea tuturor instalațiilor de încalzire vechi din Ob. 40 si Ob. 39 / I.

- Repararea tencuielilor la pereți și tavane.

- Vopsirea pereților interiori și a tavanelor.

- Vopsirea construcțiilor metalice.

- Reabilitarea vestiarului și a grupului sanitar din Ob. 40 - pe structurile existente, reabilitarea canalizărilor, dotarea cu obiecte sanitare noi.

- Înlocuirea conductelor de alimentare cu apă caldă de pe estacada exterioară care alimentează P.T. din Ob. 40. Înlocuirea conductei de abur saturat – de pe estacadă pâna la Atelier Vulcanizare.

- Înlocuirea totală a instalațiilor de încălzire interioare, începând cu conductele de distribuție care pleacă din P.T. (calorifere + aeroterme).

- Înlocuirea instalațiilor de alimentare și distribuție cu aer comprimat.

- Înlocuirea instalațiilor de alimentare și distribuție cu apă potabilă.

- Înlocuirea instalațiilor de ventilație care deservesc Atelierul Vulcanizare – Ob. 39 / I.

- Reparația instalațiilor de ventilație generală.

- Refacerea instalației electrice interioare de forță și iluminat. În zonele potențial periculoase instalațiile și echipamentele vor fi antiex, în conformitate cu prevederile ATEX Directive RL 21014/34/EU SI EPL IEC 60079-0.

- Spațiile vor fi dotate cu sistem de detecție și alarmare pentru fum și foc;

- Sistemul de stingere a incendiilor va fi în concordanță cu legislația în vigoare.

## Cerințe specifice

- Noile instalații de încalzire vor asigura temperaturi interioare de +18 grade Celsius, la temperaturi exterioare de – 21 grade Celsius, pentru toate spațiile.

- Toate conductele de distribuție a agentului termic, exterioare și interioare vor fi izolate termic cu cochilii termoizolante cu folie de aluminiu. Cele exterioare vor avea și protecție din tablă galvanizată. Conductele de apă rece vor fi și ele izolate termic.

- Pereții desparțitori aferenți noilor compartimentări vor fi în construcție ușoară și vor fi confecționați din materiale ignifuge.

- Nivelul de iluminare pentru toate spațiile va fi de 300 lux.

- ÎNTOCMIREA OFERTEI

  - CERINȚE GENERALE PENTRU ÎNTOCMIREA OFERTEI

Serviciile şi lucrările ce se vor executa sunt cele prevăzute în specificaţia tehnică a beneficiarului şi cerinţele impuse de autorităţile din domeniu.

Ofertanţii vor prevedea în ofertă, consumuri şi tehnologii de execuţie care vor respecta cerinţele calitative şi cantitative prevăzute în specificatiile tehnice, precum şi în actele normative în vigoare care reglementează execuţia acestor tipuri de lucrări.

Este absolut obligatoriu vizitarea amplasamentului în vederea întocmirii unei oferte cât mai apropiate de necesităţile beneficiarului. Vizitarea amplasamentului înainte de întocmirea ofertei tehnice şi financiare constituie condiţie de participare la licitaţie. Ofertele întocmite fără efectuarea vizitei la  amplasamentul  proprietate IAR SA, vor fi respinse. Programările pentru vizitarea amplasamentului se vor efectua în prealabil la telefoanele de contact din prezenta documentaţie.

Depunerea de oferte alternative este admisă dacă acestea respectă cerinţele minime din specificaţia tehnică a beneficiarului.

Nu se admite depunerea de oferte parţiale sau incomplete.

Orice neconcordanţă dintre: documentaţiile tehnice şi vizita în teren se va sesiza prin solicitări de clarificare depuse în cadrul procedurii până la termenele specificate în conţinutul fişei de date şi al invitaţiei/anunţului de participare.

Sesizarea lor în afara termenului precizat se va considera tardivă şi nu va putea fi invocată de ofertantul câştigător în nerespectarea condiţiilor contractuale.

Limba de redactare este limba română.

Informațiile necesare pentru întocmirea ofertei se găsesc pe site-ul www@.iar.ro  la secţiunea Achiziţii.

Toate cheltuielile aferente elaborării ofertei sunt suportate de către ofertant. Beneficiarul nu suportă cheltuielile ofertanţilor survenite în urma elaborării acestei oferte.

Ofertele depuse sunt valabile 90 de zile de la data deschiderii ofertelor.

  - CONȚINUTUL OFERTEI

    - Situaţia ofertantului

Ofertanţii vor prezenta următoarele documente:

- Certificat de atestare fiscală privind achitarea obligaţiilor fiscale exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat (sănătate, pensii, şomaj), eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice.

- Certificat constatator, în original, emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul teritorial, din care să rezulte inclusiv că:

- domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii de atribuire a contractului de execuţie;

- nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, sau că societatea se află în incapacitate de plată.

NOTĂ: Ofertele depuse de ofertanţii care figurează cu datorii restante neachitate către bugetul de stat sau către bugetul local sau nu au domeniul de activitate conform obiectului procedurii sau/şi se află în insolvenţă sau incapacitate de plată vor fi respinse.

    - Situaţia economico-financiară

- Situaţiile financiare pe ultimii doi ani fiscali  vizate de Administraţia Finanţelor Publice pe a cărei teritoriu administrativ firma îşi desfăşoară activitatea.

- Declaraţie privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, care va fi de minim 2.000.000 lei / an. Se va completa şi depune, în original, Formularul nr. 3 din secţiunea formulare –Informaţii generale.

- Declaraţie privind lichiditatea generală, respectiv solvabilitatea patrimonială a firmei.

NOTĂ: Ofertele care nu conţin situaţiile financiare vor fi respinse.

    - Capacitatea tehnică şi/sau profesională

- Prezentarea capacităţii ofertantului de a executa lucrarea ofertată (o prezentare detaliată, concisă şi structurată, personalizată pe cerinţele proiectului şi situaţia amplasamentului unde urmează a se realiza lucrările). Ofertantul trebuie să demonstreze că are capacitatea tehnică, logistică, dotarea și resursele umane necesare derulării proiectului.

- Lista cu principalele lucrări executate pe ultimii 5 ani, conţinând valori, perioade de prestare, beneficiari (persoană de contact şi date de contact), indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi publice sau clienţi privaţi.

- Declaraţie pe propria răspundere referitoare la utilajele, instalaţiile, echipamentele tehnice de care poate dispune ofertantul pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări, în original.

- Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea reglementărilor de protecţie a mediului, în original.

- Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor privind sănătate și securitatea în muncă , în original.

- Ofertantul va prezenta, dacă există, în copie nelegalizată certificate care atestă implementarea sistemului de calitate din gama: SR EN ISO 9001/2008; SR EN ISO 14001/2005.

    - Oferta tehnică

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii lucrărilor care urmează a fi executate cu cerinţele prevăzute în specificaţiile tehnice.

- Propunerea tehnică trebuie să conţină şi/sau să respecte condiţiile minime cu privire la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţă în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, teste şi metode de testare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele relevante.

- Toate materialele, produsele şi echipamentele incluse în ofertă vor răspunde cerinţelor specificate în specificaţiile tehnice si reglementărilor în vigoare.

- În articolele defalcate ale ofertei ofertantul va preciza pentru fiecare material şi echipament în parte specificaţiile caracteristice ale acestuia (marcă, producător, furnizor, caracteristici tehnice).

- Neincluderea în ofertă a informaţiilor cerute prin caietele de sarcini şi proiectul tehnic sau a altor asemenea informaţii cerute pe parcursul clarificării ofertelor, va avea ca rezultat respingerea ofertei.

- Propunerea tehnică va mai conţine:

- programul de control al calităţii execuţiei;

- graficul de execuţie şi graficul de plăţi, suficient de detaliate pentru a demonstra viabilitatea propunerilor ofertantului în vederea îndeplinirii cerinţelor tehnice şi a termenului prevăzut pentru finalizarea lucrării;

- descrierea detaliată a metodologiei şi a planului de lucru conceput pentru executarea lucrărilor corelată cu graficul de execuţie;

- graficele de execuţie vor conţine activităţile relevante şi activităţile considerate critice, precum şi eşalonarea calendaristică a acestora.

    - Oferta Financiară

  - Propunerea financiară va conţine:

- formularul de ofertă - Formular nr. 14 din secţiunea formulare.

- centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări pe obiectiv;

- se va detalia oferta financiară pe următoarele categorii de servicii şi execuţie lucrări:

- execuţie compartimentări pentru amenajări spaţii productive şi anexe.

- instalaţii de încălzire.

- instalaţii de ventilaţie.

- instalare cabină autonomă de sablare uscată.

- instalații de aer comprimat.

- instalaţii electrice de forță și iluminat.

- reţea de alimentare cu apă potabilă

- reabilitare vestiar și grup sanitar pentru Ob.40.

- lista cuprinzând cantităţile de lucrări – deviz pe categorii de lucrări;

- lista  cuprinzand  consumurile  de resurse materiale;

- lista cuprinzand consumurile cu mâna de lucru;

- graficul general de realizare a investiţiei;

  - Ofertanţii trebuie să-şi evalueze preţurile astfel încât preţul total al ofertei să acopere toate obligaţiile contractantului menţionate în specificaţiile tehnice, sau care reies din lucrărilor descrise în documentaţia tehnică. Toate omisiunile, precum şi propunerile cantitative şi calitative se vor formula într-un capitol distinct, prezentat la finalul ofertei.

IMPORTANT

PREŢUL LUCRĂRII ESTE FIX.  NU SE ADMIT LUCRĂRI SUPLIMENTARE ÎN AFARA CELOR SOLICITATE ÎN MOD EXPRES DE CĂTRE BENEFICIAR

  - În preţuri se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe şi indirecte (cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, taxele, impozitele, considerate ca obligaţii legale ale contractanţilor, profitul şi alte asemenea).

  - Preţurile unitare pe articole sunt preţuri ferme în RON.

  - Costul probelor, încercărilor şi verificărilor, prevăzute în documentaţie, inclusiv al manoperei aferente acestora vor fi incluse în preţul ofertei.

Notă:

La întocmirea ofertei se pot utiliza/adapta formularele anexate prezentei proceduri

  - PREZENTAREA OFERTEI

    - Documentele de înscriere la procedură

Înscrierea în procedură se face pe baza unei scrisori de înaintare a documentaţiei – în original;

    - Modul de prezentare al ofertei

- Adresa la care se depune oferta:

Societatea IAR SA, localitatea GHIMBAV, str. Hermann Oberth nr. 34, jud.Braşov , Registratură

- Data limită pentru depunerea ofertei: 18.07.2022.Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (tehnice şi financiare) şi al documentelor de ofertă în original.

- Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul respectiv reprezentanţii autorizat/autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract.

- Orice ştersătură, adăugire, interliniere sau scris peste cel dinainte este validă doar dacă este vizată de către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta şi este ştampilată.

- Ofertantul trebuie să sigileze originalul. Plicurile se vor introduce într-un plic exterior, închis corespunzător şi netransparent.

- Plicurile interioare trebuie să fie marcate după cum urmează:

- Documentele de precalificare, în original în plicuri închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea: DOCUMENTE DE PRECALIFICARE ORIGINAL, Prin documente de precalificare se înţeleg documentele enumerate în subcapitolele 5.2.1. şi 5.2.2,

- Documentele prevăzute la capitolul 5.2.3.,  în original, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea: DOCUMENTE PRIVIND CAPACITATEA TEHNICĂ ŞI/SAU PROFESIONALĂ,

- Propunerea tehnico-financiară, în original, în plicuri închise şi sigilate, pe care se va scrie denumirea şi adresa ofertantului, precum şi menţiunea PROPUNERE TEHNICO-FINANCIARĂ ORIGINAL,

- Separat de plicul cu oferta, se vor depune documentele de înscriere la procedură, în original: - scrisoarea de înaintare a ofertei;

- Plicul exterior trebuie să fie marcat doar cu adresa beneficiarului şi cu inscripţia:

SERVICII ŞI LUCRĂRI PENTRU “REABILITARE ATELIER SUDURĂ – OB. 40 + ATELIER VULCANIZARE – OB. 39 / I”.

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA  18.07.2022

- Scrisoarea de înaintare, însoţită de documentele de ofertă, va fi depusă înainte de termenul final de predare a ofertelor. Ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii documentaţiei, inclusiv forţa majoră.

- Dacă plicul exterior nu este marcat conform prevederilor prezentului document, beneficiarul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentelor de ofertă.

    - Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/şi documentele care însoţesc oferta, după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de prestare servicii şi execuţie lucrări, cu excepţia cazurilor în care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare.

- PROCEDURA DE SELECȚIE ȘI EVALUARE A OFERTELOR

Procedura de atribuire a contractului de execuţie lucrări se va realiza prin “cerere de ofertă” în baza criteriului cel mai bun raport calitate-preţ în conformitate cu art. 6.3.

  - PRECALIFICARE

Ofertele depuse vor trece printr-o fază de precalificare în cadrul căreia se vor avea în vedere următoarele criterii de selecţie:

- Existenţa şi conţinutul tuturor documentelor enumerate la capitolul 5.2.1. (Situaţia ofertantului);

- Existenţa şi conţinutul tuturor documentelor enumerate la capitolul 5.2.2. (Situaţia economico-financiară).

În cadrul procedurii de precalificare nu se va lua în considerare partea financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională a ofertei.

  - EVALUAREA OFERTELOR

- Comisia de evaluare are dreptul de a solicita clarificări, precizări şi completări la documentaţia depusă. Ofertanţii pot depune documentele cerute de comisia de evaluare în termen de 2 zile lucrătoare de la data solicitării.

- Furnizarea în oferte de date şi informaţii incorecte constituie motiv de eliminare de către Beneficiar a ofertei respective din procedura de evaluare.

- Comisia de evaluare va califica candidaţii în baza documentelor solicitate în prezenta Documentaţie.

- Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a respinge sau a accepta oricare dintre ofertele înaintate, de a înceta procedura de cerere de oferte sau de a respinge toate ofertele primite, fără a-şi asuma orice fel de răspundere juridică în raport cu ofertanţii.

- Ofertanţii nu au drept de contestaţie împotriva deciziei comisiei de evaluare.

- Ofertanţii nu vor participa la lucrările comisiei de evaluare,

- Ofertele depuse nu se restituie ofertanţilor.

  - CRITERII DE EVALUARE A OFERTELOR

Beneficiarul va declara câştigătoare oferta care va întruni cel mai mare punctaj.

Comisia de evaluare a beneficiarului va desemna oferta câştigătoare după următorul sistem de punctaj:

- 60% - oferta financiară;

  - Va primi 60 de puncte oferta cu preţul cel mai mic

  - Următoarele oferte vor fi evaluate în ordine cu punctaj descrescător din 6 în 6 puncte

- 20% - oferta tehnică;

  - Cea mai bună ofertă tehnică va primi 20 de puncte,

- Următoarele oferte vor fi evaluate în ordine cu punctaj descrescător din 2 în 2 puncte

- 20% termenul de execuție:

  - Data preconizată a începerii lucrărilor

  - Termen de execuţie (termenul de finalizare dorit este decembrie 2019)

  - Grafic de execuţie

  - Ofertă cu cel mai mic termen de punere în funcțiune va primi 20 de puncte,

Următoarele oferte vor fi evaluate în ordine cu punctaj descrescător din 2 în 2 puncte

- FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Toţi ofertanţii vor fi înştiinţaţi despre rezultatul procedurii de atribuire al contractului de execuţie lucrări.

După desemnarea ofertei câştigătoare, executantul (ofertantul câştigător) trebuie, ca în termen de 30 de zile calendaristice, să prezinte beneficiarului planul de management al proiectului prevăzut în ofertă.

Executantul va organiza o analiză preliminară a proiectului și o analiza a proiectului detaliat ca puncte critice de avizare a soluțiilor tehnice propuse. Proiectul rezultat în urma acestor analize va fi avizat de beneficiar.

Ca parte a planului de management al proiectului executantul va prezenta beneficiarului graficul de execuţie a serviciilor şi lucrărilor. Se vor nominaliza echipele de management de proiect, proiectanţii şi responsabili tehnici cu execuţia din partea executantului precum şi diriginţii de şantier pe specialităţi din partea beneficiarului.

Documentele rezultate vor fi anexe la contractul de prestare servicii şi execuţie lucrări ce se va încheia între beneficiar şi executant.

- PRECIZĂRI FINALE

Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie în vederea participării la procedură. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Neprezentarea oricăreia dintre documentele solicitate nici după cererea expresă a beneficiarului atrage după sine respingerea ofertei de către Comisia de Evaluare.

- CALENDARUL PROCEDURII

| Data | Acţiunea |
| --- | --- |
|  | Publicarea anunțului de lansare a procedurii în presa scrisă (două anunţuri) şi postare pe site-ul www.iar.ro |
|  | Termenul limită pentru depunerea solicitărilor de clarificare. Toate solicitările se vor transmite la adresele de mail iulian.urucu@iar.ro sau iulian.neamtu@iar.ro cu subiect „ofertă Reabilitare Atelier Sudura – Ob. 40 + Atelier Vulcanizare - Ob. 39 / I”. Nu se oferă clarificări prin alte mijloace. |
|  | IAR va răspunde solicitărilor de clarificare printr-un document unic care va răspunde tuturor întrebărilor, document care va fi comunicat tuturor ofertanților prin postare pe site-ul www.iar.ro |
|  | Depunerea ofertelor |
|  | IAR va selecta cele mai bune oferte și va invita firmele respective la discuții pentru clarificarea/îmbunătăţirea ofertei |
|  | Atribuirea contractului. Semnarea contractului |