MODEL NR. 28	- LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI											ANEXA Nr. 1/H

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE	: SC IAR SA GHIMBAV

OBIECTIVUL				: Cladiri ob. 40 si ob. 39/I.

#### LISTA

cu cantitatile de lucrari

DEVIZUL OFERTA NR.

| Nr. crt | Articol norma deviz | Capitolul de lucrãri | U.M. | Cant. | P.U a)material b)manopera c)utilaj d)transport Total a+b+c+d | Material (col.3x col.4) | Manopera (col.3x col.4b) | Utilaj (col.3x col.4c) | Transport (col.3x col.4d) | Total (col.3x col.4 sau col.5+ col.6+ col.7+ col.8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 0 | # 1 |  | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 |
| 3.4. CANALIZARE APE PLUVIALE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | SB16E1 asimilat | Ţeavã din polipropilenã ignifugã, asimilatã cu ţeavã PVC-U, neplastifiatã pentru canalizare montatã aparent Dn 110 mm | m | 115 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | SB16G1 asimilat | Ţeavã din polipropilenã ignifugã, asimilatã cu ţeavã PVC-U, neplastifiatã pentru canalizare montatã aparent Dn 160 mm | m | 62 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | SB16G1 asimilat | Ţeavã din polipropilenã ignifugã, asimilatã cu ţeavã PVC-U, neplastifiatã pentru canalizare montatã aparent Dn 200 mm | m | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4. | SB17A1 asimilat | Receptor terasa pentru evacuarea apelor pluviale de pe acoperis Dn100 | buc | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5. | SB17 E1 asimilat | Cot din polipropilenã ignifugã, asimilat cu cot PVC-U, neplastifiatã pentru canalizare montatã aparent Dn 110 la 45o | buc | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6. | SB19C1 asimilat | Ramificatie din polipropilenã ignifugã, asimilatã cu ramificatie PVC-U, neplastifiatã pentru canalizare montatã aparent Dn 110/110 | buc | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6. | SB19E1 asimilat | Ramificatie din polipropilenã ignifugã, asimilatã cu ramificatie PVC-U, neplastifiatã pentru canalizare montatã aparent Dn 160 /110 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.7. | SB19E1 asimilat | Ramificatie din polipropilenã ignifugã, asimilatã cu ramificatie PVC-U, neplastifiatã pentru canalizare montatã aparent Dn 200 /110 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.8. | SB21 C1 asimilat | Piesa de curatire din polipropilenã ignifugã, asimilatã cu Piesa de curatire PVC-U, neplastifiatã pentru canalizare montatã aparent Dn 110 | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.9. | SB21 C1 asimilat | Piesa de curatire din polipropilenã ignifugã, asimilatã cu Piesa de curatire PVC-U, neplastifiatã pentru canalizare montatã aparent Dn 160 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.10. | SB21 C1 asimilat | Piesa de curatire din polipropilenã ignifugã, asimilatã cu Piesa de curatire PVC-U, neplastifiatã pentru canalizare montatã aparent Dn 200 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.11. | SB51 A1 | Suporti și bratari pentru conducte din PVC | kg | 250 |  |  |  |  |  |  |

Cheltuieli directe I                                    M         m           U           t             T

din care, transporturi t:

- transport auto

- transport CF

- transport naval

CAS					mx%						a

Şomaj					mx%						b

Sãnãtate					mx%						c

Fond de risc				mx%						d

Alte cheltuieli conform

prevederilor legale

__________________________________________________________________

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE	Mo		mo         Uo          to           To

Cheltuieli indirecte = Tox%				Io

profit = (To + Io)x %					Po

Vo

PROIECTANT																CONTRACTANT,

Ing. Alboteanu P.