MODERNIZARE SI AMPLASAMENT

ATELIER TRATAMENT TERMIC SI

EXECUTIE PROBE REZERVOARE FLEXIBILE

| LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  |  |  |  |  | U.M. |
| 0 |  |  |  |  |  | 2 |
| 1 | Etansarea inclusiv protectia rosturilor de dilatare sau tasare a aticurilor, executarea sorturilor marginale, lucrari efectuate în afara hidroizolatiei curente cu ...materiale bituminoase si benzi din tabla zincata cu latimea de circa 300 mm, prevazute cu bucle de compensare, la rosturile fara rebord ale acoperisurilor si sorturi marginale |  |  |  |  | 312m |
| 2 | Membrana hidroizolatoare pe fibre sticla derbigum gc 5 mm |  |  |  |  | 2100mp |
| 3 | Membrana hidroizolatoare pe fibra de sticla cu strat de protectie |  |  |  |  | 2100mp |
| 4 | Termoizolatie si membrana hidroizolatoare (sistem complet nou peste grup sanitar) |  |  |  |  | 55mp |
| 5 | VOPSEA DE EXTERIOR (la grup sanitar) |  |  |  |  | 120mp |
| 6 | TENCUIELI EXTERIOARE NOI (la grup sanitar) |  |  |  |  | 120mp |
| 7 | Refacere soclu (termosistem + vopsitorie) |  |  |  |  | 160mp |
| 8 | Tabla atic la grupul sanitar |  |  |  |  | 22m |
| 9 | Tamplarie PVC geamuri |  |  |  |  | 155mp |
| 10 | Tamplarie PVC usi batante AT.05- pozitia 20 U2 – 2.40 x 2.70 – 3 buc |  |  |  |  | 19.44mp |
| 11 | Tamplarie PVC usi sectionale AT.05- pozitia 19 U1 – 3.60 X 4.00 – 7 buc |  |  |  |  | 100.80mp |
| 12 | Luminatoare (2 bucati noi 2.80 x 2.60) AT.04- pozitia 18 |  |  |  |  | 16.24 mp |
| 13 | Panotaj (izopan umplutura vata minerala 10 cm) |  |  |  |  | 543 mp |

ARH. HORIA-MIHAI POPESCU